ФИТ НГУ

Курс «Основы теории автоматического управления»

2005 г.

Задание № 2

Моделирование систем автоматического управления

посредством разностных уравнений

Студент группы 2202

Рябков А.Н.

Преподаватель

А. А. Ломов

2005

Цель задачи:

- Смоделировать поведения ПИ и ПИД регуляторов посредством разностных уравнений.

- Построить графики поведения регуляторов

- Сравнить графики, полученные моделирования ПИ и ПИД регуляторов, от соответствующих графиков полученных в ПО micro_Cap.

Ход работы:

ПИ регулятор

Для построения разностных уравнений нам пришлось расписать следующие элементы на простейшие:

Exp(-T*S)/(1+T0*S)^N		Его мы представляем как последовательное соединения m = T / h (h – период времени) звеньев задержки Exp(-h*S) и N звеньев 1/(1 + T0*S).

Затем мы построили матрицы A,B,C,D для каждого из простейших элементов:

| Звено | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 / Ti*S | 1 | h / Ti | 1 | h / Ti |
| 1 (провод) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K (усилитель) | 0 | 0 | 0 | K |
| Exp(-h*S) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1/ (1 + T0S) M = T0 / h; | M / (1 + M) | 1 / (1 + M) | M / (1 + M) | 1 / (1 + M) |

Теперь мы сперва собираем параллельную часть в одну матрицу. Параллельная часть – это часть между вычитателем и усилителем К.

Общий вид матрицы для параллельного соединения 2-х звеньев имеет вид:

A = (A1 0  )		B = (B1)	C = (C1 C2)		D = D1+D2;

(0   A2)		       (B2)

Затем мы собрали все матрицы звеньев – одну большую матрицу, для удобства работы.

Общий вид матриц, для последовательного соединения n звеньев:

Матрица A

| A1 | 0 | 0 | 0 | … | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2C1 | A2 | 0 | 0 | … | 0 |
| B3D2C1 | B3C2 | A3 | 0 | … | 0 |
| B4D3D2C1 | B4D3C2 | B4C3 | A4 | 0 … | 0 |
| … | … | … | … | … | … |
| BnDn-1…D2C1 | BnDn-1…D3C2 | … | BnDn-1Cn-2 | BnCn-1 | An |

Матрица B

B1

B2D1

B3D2D1

B4D3D2D1

…

BnDn-1…D2D1

Матрица C

| DnDn-1…D2C1 | DnDn-1…D3C2 | … | DnCn-1 | Cn |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Матрица D

D = DnDn-1…D2D1

Затем мы добавляем обратную связь, которую легче реализовать аппаратно, чем заносить в матрицы. Т.е. если у нас U – входной сигнал, X – выходной сигнал, то:

U[0] = 1;

U[k] = 1 – X[k-1];

X[k] находилось по следующим формулам:

X[k] =  CAk-1V[0] + sum i=1 to k-1(CAk-1-iU[i]B) + DU[k];

V[0] = 0;

Полученные результаты:

Как видно, графики ведут себя очень похоже. Т.о. мы можем говорить об успешном моделировании ПИ регулятора разностными уравнениями. Для расчётов брались следующие данные:

T   = 0.6;

T0 = 1.24;

h   = 0.1;

N  = 3;

Ti = 3.8;

K = 1.04;

Входной сигнал – единичная ступенька.

ПИД регулятор

Для построения разностных уравнений нам пришлось расписать следующие элементы на простейшие:

Exp(-T*S)/(1+T0*S)^N		Его мы представляем как последовательное соединения m = T / h (h – период времени) звеньев задержки Exp(-h*S) и N звеньев 1/(1 + T0*S).

Td*S / (1 + Tc*S)			Его мы представляем как последовательное соединения 2-х звеньев:

Td*S  и  1 / (1 + Tc*S).

Затем мы построили матрицы A,B,C,D для каждого из простейших элементов:

| Звено | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 / Ti*S | 1 | h / Ti | 1 | h / Ti |
| 1 (провод) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K (усилитель) | 0 | 0 | 0 | K |
| Exp(-h*S) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1/ (1 + T0S) M = T0 / h; | M / (1 + M) | 1 / (1 + M) | M / (1 + M) | 1 / (1 + M) |
| Td*S b0 = 2Td/h; b1 = -2Td/h; a0 = -1 | (0, 0, 0) (1, 0 , 0) (b0, b1, a0) | (1; 0; b0) | (b1; b0; a0) | b0 |
| 1 / (1 + Tc*S) b0 = h / (h + 2Tc); b1 = h / (h + 2Tc); a0 = (2Tc-h)/(hTc+h); | (0, 0, 0) (1, 0 , 0) (b0, b1, a0) | (1; 0; b0) | (b1; b0; a0) | b0 |

Теперь мы сперва собираем последовательную дифференцирующую часть, затем параллельную часть в одну матрицу. Параллельная часть – это часть между вычитателем и усилителем К.

Общий вид матрицы для параллельного соединения 2-х звеньев имеет вид:

A = (A1 0  )		B = (B1)	C = (C1 C2)		D = D1+D2;

(0   A2)		       (B2)

После этого мы собираем все матрицы звеньев – одну большую матрицу, для удобства работы по правилам, описанным в ПИ регуляторе.

Обратная часть подсоединяется так же как и в ПИ регуляторе.

Выходной сигнал получается по формулам из ПИ регулятора.

Полученные результаты:

Как видно, графики ведут себя похоже, но не так сильно, как  ПИ регуляторе.

Это связано с тем, что для расчётов в ПИД регуляторе дифференцирующая часть требует более мелких шагов во времени, чем интегрирующая часть. Но более маленькие шаги во времени не приемлемы по скорости.

Для расчётов брались следующие данные:

T   = 0.6;

T0 = 1.24;

h   = 0.1;

N  = 3;

Ti = 4;

Td = 1;

Tc = 0.125;

K = 1;

Входной сигнал – единичная ступенька.

Проблемы при моделировании:

Первая проблема, которую нам пришлось преодолеть при выполнении этого задания – это составить общий вид матрицы для последовательного соединения звеньев.

Вторая, и главная проблема, которая возникла уже при реализации – это медленная работа программы, при маленьких шагах во времени. Это вызнано большим количеством перемножений матрицы. Хотя мы и сократили количество перемножений до минимума (возведение в степень N требовало не более 2Log2N операций умножения), это не сильно увеличило скорость, при большей точности.

Вывод:

В этой работе мы научились моделировать различные виды регуляторов, и научились работать с разностными уравнениями. Из моделирования, мы выявили, что ПИ регулятор более точно поддаётся моделированию при больших шагах во времени, чем ПИД. Так же, моделирование ПИ регулятора является более быстрым и удобным как при моделировании, так и при настройки. По этому лучше использовать удобный, и более надёжный ПИ регулятор.

Приложение:

Коэффициенты для функции W+1:

Делалось в Октаве

>> v1 = [2.064, 21.7, 82.56, 33.72, 17.3, 1]

Корни этого многочлена:

ans =

-5.06143 + 3.19321i

-5.06143 - 3.19321i

-0.16301 + 0.42725i

-0.16301 - 0.42725i

-0.06469 + 0.00000i

>>

Текст программы:

#include <stdio.h>

#define MATRIX_SIZE 100

double A[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE];

double B[MATRIX_SIZE];

double C[MATRIX_SIZE];

double D;

void Init_Matrixs_For_PI_Control(double Ti, double T0, double T, double N, double K, double m)

{

double A1[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE];

double B1[MATRIX_SIZE];

double C1[MATRIX_SIZE];

double D1;

double a[MATRIX_SIZE];

double b[MATRIX_SIZE];

double c[MATRIX_SIZE];

double d[MATRIX_SIZE];

double h;

double mu;

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

h = T / m;

mu = T0 / h;

a[0] = 1;			a[1] = 0;

b[0] = h/Ti;		b[1] = 0;

c[0] = 1;			c[1] = 0;

d[0] = 1 + h/Ti;	d[1] = K;

for (int i=2; i<m+2; i++)

{

a[i] = 0;

b[i] = 1;

c[i] = 1;

d[i] = 0;

}

for (int i=(int)m+2; i<m+N+2; i++)

{

a[i] = mu / (mu + 1);

b[i] = 1.0 / (mu + 1);

c[i] = mu / (mu + 1);

d[i] = 1.0 / (mu + 1);

}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////Вычисляем A1//////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

for (int i=0; i<m+N+2; i++)

{

for (int j=0; j<m+N+2; j++)

{

if (i == j)

A1[i][j] = a[i];

else if (j > i)

A1[i][j] = 0;

else

{

A1[i][j] = b[i] * c[j];

for (int k=1+j; k<i; k++)

A1[i][j] *= d[k];

}

}

}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////Вычисляем B1//////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

for (int i=0; i<m+N+2; i++)

{

B1[i] = b[i];

for (int j=0; j<i; j++)

B1[i] *= d[j];

}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////Вычисляем C1//////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

for (int i=0; i<m+N+2; i++)

{

C1[i] = c[i];

for (int j=i+1; j<m+N+2; j++)

C1[i] *= d[j];

}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////Вычисляем D1//////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

D1 = 1;

for (int i=0; i<m+N+2; i++)

D1 *= d[i];

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////Вычисляем A,B,C,D/////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

for (int i=0; i<m+N+2; i++)

{

for (int j=0; j<m+N+2; j++)

{

A[i][j] = A1[i][j];

}

B[i] = B1[i];

C[i] = C1[i];

D = D1;

}

}

void CleanMatr(double A1[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int size)

{

for (int i=0; i<size; i++)

for (int j=0; j<size; j++)

A1[i][j] = 0;

}

void CopyMatr(double A1[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], double Res[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int size=MATRIX_SIZE)

{

for (int i=0; i<size; i++)

for (int j=0; j<size; j++)

Res[i][j] = A1[i][j];

}

void MatrXMatr(double A1[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], double B1[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], double Res[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int size)

{

CleanMatr(Res, size);

for (int i=0; i<size; i++)

for (int j=0; j<size; j++)

{

for (int k=0; k<size; k++)

{

Res[i][j] += A1[i][k] * B1[k][j];

}

}

}

void MatrPow(double A1[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], double Res[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int size, int pow)

{

double tmp[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE];

double tmp_1[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE];

int p = 2;

for (int i=0; i<size; i++)

for (int j=0; j<size; j++)

{

(i != j) ? Res[i][j] = 0 : Res[i][j] = 1;

(i != j) ? tmp_1[i][j] = 0 : tmp_1[i][j] = 1;

}

if (pow <= 1)

return;

CopyMatr(A1, tmp, size);

while (pow > 1)

{

MatrXMatr(tmp, tmp, tmp_1, size);

if (p*2 < pow)

{

p *= 2;

MatrXMatr(tmp, tmp, tmp_1, size);

CopyMatr(tmp_1, tmp, size);

}

else

{

MatrXMatr(Res, tmp_1, tmp, size);

CopyMatr(tmp, Res, size);

CopyMatr(A1, tmp, size);

pow -= p;

p = 2;

}

}

if (pow == 1)

{

MatrXMatr(Res, A1, tmp, size);

CopyMatr(tmp, Res, size);

}

}

void PID_emulation(double Td, double Tc, double Ti, double T,double T0, double N, double K, double m)

{

double tmp[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE];

double tmp2[MATRIX_SIZE];

double U[1000];

double A1[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE];

double B1[MATRIX_SIZE];

double C1[MATRIX_SIZE];

double D1;

double A2[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE];

double B2[MATRIX_SIZE];

double C2[MATRIX_SIZE];

double D2;

double A3[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE];

double B3[MATRIX_SIZE];

double C3[MATRIX_SIZE];

double D3;

double a[MATRIX_SIZE];

double b[MATRIX_SIZE];

double c[MATRIX_SIZE];

double d[MATRIX_SIZE];

double h = T / m;

int size;

int size_1 = 4;

double mu;

mu = T0 / h;

double a1 = ((Tc*2/h)-1)/((Tc*2/h)+1);

double b0 = Tc*2/h;

double b1 = -b0;

A1[0][0] = 0;					A1[0][1] = 0;				A1[0][2] = 0;				A1[0][3] = 0;			A1[0][4] = 0;			A1[0][5] = 0;	A1[0][6] = 0;	A1[0][7] = 0;

A1[1][0] = 1;					A1[1][1] = 0;				A1[1][2] = 0;				A1[1][3] = 0;			A1[1][4] = 0;			A1[1][5] = 0;	A1[1][6] = 0;	A1[1][7] = 0;

A1[2][0] = b0;					A1[2][1] = b1;				A1[2][2] = a1;				A1[2][3] = 0;			A1[2][4] = 0;			A1[2][5] = 0;	A1[2][6] = 0;	A1[2][7] = 0;

A1[3][0] = 0;					A1[3][1] = 0;				A1[3][2] = 0;				A1[3][3] = 1;

B1[0] = 1;						B1[1] = 0;		B1[2] = b0;		B1[3] = h/Ti;

C1[0] = b1;						C1[1] = b0;		C1[2] = a1;		C1[3] = 1;

D1 = b0 + 1 + h/Ti;

a[0] = 0;

b[0] = 0;

c[0] = 0;

d[0] = K;

for (int i=1; i<m+1; i++)

{

a[i] = 0;

b[i] = 1;

c[i] = 1;

d[i] = 0;

}

for (int i=(int)m+1; i<m+N+1; i++)

{

a[i] = mu / (mu + 1);

b[i] = 1.0 / (mu + 1);

c[i] = mu / (mu + 1);

d[i] = 1.0 / (mu + 1);

}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////Вычисляем A1//////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

for (int i=0; i<m+N+1; i++)

{

for (int j=0; j<m+N+1; j++)

{

if (i == j)

A2[i][j] = a[i];

else if (j > i)

A2[i][j] = 0;

else

{

A2[i][j] = b[i] * c[j];

for (int k=1+j; k<i; k++)

A2[i][j] *= d[k];

}

}

}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////Вычисляем B1//////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

for (int i=0; i<m+N+1; i++)

{

B2[i] = b[i];

for (int j=0; j<i; j++)

B2[i] *= d[j];

}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////Вычисляем C1//////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

for (int i=0; i<m+N+1; i++)

{

C2[i] = c[i];

for (int j=i+1; j<m+N+1; j++)

C2[i] *= d[j];

}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////Вычисляем D1//////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

D2 = 1;

for (int i=0; i<m+N+1; i++)

D2 *= d[i];

size = m + N + 1;

for (int i=0; i<size + size_1; i++)

{

for (int j=0; j<size + size_1; j++)

{

if (i < size_1 && j < size_1)

A3[i][j] = A1[i][j];

else if (i < size_1 && j >= size_1)

A3[i][j] = 0;

else if (i >= size_1 && j<size_1)

A3[i][j] = B2[i-size_1]*C1[j];

else if (i >= size_1 && j>=size_1)

A3[i][j] = A2[i-size_1][j-size_1];

}

if (i<size_1)

{

B3[i] = B1[i];

C3[i] = D2*C1[i];

}

else if (i >= size_1)

{

B3[i] = B2[i-size_1]*D1;

C3[i] = C2[i-size_1];

}

}

D3 = D1 * D2;

double x[1000];

U[0] = 1;

x[0] = 0;

size = size + size_1;

FILE * fl = fopen("test_PID.txt", "wb");

for (int K=1; K<=1000; K++)

{

double x = 0;

MatrPow(A, tmp, size, K-1);

for (int i=0; i<size; i++)

{

x += C[i] * tmp[i][0] * 0;

}

for (int i=0; i<K-1; i++)

{

MatrPow(A3, tmp, size, K-1-i+1);

for (int j=0; j<size; j++)

{

tmp2[j] = 0;

for (int r=0; r<size; r++)

{

tmp2[j] += C3[r] * tmp[r][j];

}

}

for (int j=0; j<size; j++)

{

x += tmp2[j]*B3[j] * U[i];

}

}

U[K] = (1 - x);

x += D*U;

if (K%2==0)

continue;

printf ("%d\t%lf\n",K, x);

fprintf (fl, "%d\t%lf\n",K, x);

}

fclose(fl);

}

void main()

{

PID_emulation(1, 0.025, 4, 0.6, 1.24, 3, 1, 6);

double tmp[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE];

double tmp2[MATRIX_SIZE];

int M;

printf ("Enter M: ");

scanf("%d",&M);

double size = 3+M+2;

//double K = 100;

double U[1000];

U[0] = 1;

Init_Matrixs_For_PI_Control(3.8,1.24,0.6,3,1.04,M);

double Res[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE];

FILE * fl = fopen("test_PI.txt", "wb");

for (int K=1; K<=1000; K++)

{

double x = 0;

MatrPow(A, tmp, size, K-1);

for (int i=0; i<size; i++)

{

x += C[i] * tmp[i][0] * 0;

}

for (int i=0; i<K-1; i++)

{

MatrPow(A, tmp, size, K-1-i);

for (int j=0; j<size; j++)

{

tmp2[j] = 0;

for (int r=0; r<size; r++)

{

tmp2[j] += C[r] * tmp[r][j];

}

}

for (int j=0; j<size; j++)

{

x += tmp2[j]*B[j] * U[i];

}

}

U[K] = (1 - x);

x += D*U;

if (K%2==0)

continue;

printf ("%d\t%lf\n",K, x);

fprintf (fl, "%d\t%lf\n",K, x);

}

fclose(fl);

}

}Результаты:

PI:

Step = 0.1        Step = 0.05    MicroCap

| 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0.000444 | 0 | 0 |
| 0.001686 | 0.000239 | 0 |
| 0.004009 | 0.001135 | 0 |
| 0.007625 | 0.003017 | 0.001 |
| 0.012696 | 0.006142 | 0.002 |
| 0.019334 | 0.010701 | 0.005 |
| 0.027612 | 0.016831 | 0.009 |
| 0.037569 | 0.024624 | 0.015 |
| 0.049216 | 0.034135 | 0.023 |
| 0.062538 | 0.045385 | 0.032 |
| 0.077503 | 0.058367 | 0.043 |
| 0.09406 | 0.073053 | 0.056 |
| 0.112142 | 0.089397 | 0.071 |
| 0.131675 | 0.107335 | 0.087 |
| 0.152571 | 0.126791 | 0.105 |
| 0.174738 | 0.147679 | 0.125 |
| 0.198075 | 0.169904 | 0.146 |
| 0.222479 | 0.193365 | 0.169 |
| 0.247842 | 0.217956 | 0.193 |
| 0.274055 | 0.243567 | 0.218 |
| 0.301008 | 0.270085 | 0.244 |
| 0.32859 | 0.297397 | 0.271 |
| 0.356692 | 0.325388 | 0.299 |
| 0.385203 | 0.353943 | 0.328 |
| 0.414018 | 0.382951 | 0.357 |
| 0.443031 | 0.4123 | 0.386 |
| 0.472141 | 0.441881 | 0.416 |
| 0.501249 | 0.471588 | 0.447 |
| 0.53026 | 0.501318 | 0.477 |
| 0.559083 | 0.530971 | 0.508 |
| 0.58763 | 0.560451 | 0.538 |
| 0.61582 | 0.589668 | 0.568 |
| 0.643574 | 0.618535 | 0.598 |
| 0.670819 | 0.646968 | 0.628 |
| 0.697485 | 0.674891 | 0.657 |
| 0.72351 | 0.702231 | 0.685 |
| 0.748835 | 0.728921 | 0.713 |
| 0.773405 | 0.754897 | 0.74 |
| 0.797172 | 0.780103 | 0.767 |
| 0.820093 | 0.804486 | 0.793 |
| 0.842127 | 0.827999 | 0.818 |
| 0.863242 | 0.850601 | 0.841 |
| 0.883408 | 0.872255 | 0.864 |
| 0.9026 | 0.892928 | 0.886 |
| 0.920799 | 0.912594 | 0.907 |
| 0.937989 | 0.931232 | 0.927 |
| 0.954159 | 0.948822 | 0.946 |
| 0.969302 | 0.965354 | 0.964 |
| 0.983415 | 0.980819 | 0.98 |
| 0.9965 | 0.995211 | 0.996 |
| 1.008561 | 1.008533 | 1.01 |
| 1.019607 | 1.020788 | 1.024 |
| 1.029648 | 1.031982 | 1.036 |
| 1.038701 | 1.042129 | 1.047 |
| 1.046782 | 1.051243 | 1.057 |
| 1.053912 | 1.059341 | 1.066 |
| 1.060114 | 1.066445 | 1.073 |
| 1.065414 | 1.072579 | 1.08 |
| 1.069839 | 1.077767 | 1.086 |
| 1.073419 | 1.08204 | 1.091 |
| 1.076185 | 1.085428 | 1.095 |
| 1.07817 | 1.087963 | 1.097 |
| 1.079409 | 1.08968 | 1.099 |
| 1.079936 | 1.090615 | 1.101 |
| 1.079789 | 1.090805 | 1.101 |
| 1.079004 | 1.090289 | 1.1 |
| 1.07762 | 1.089105 | 1.099 |
| 1.075674 | 1.087294 | 1.097 |
| 1.073206 | 1.084896 | 1.095 |
| 1.070255 | 1.081952 | 1.092 |
| 1.066859 | 1.078504 | 1.088 |
| 1.063057 | 1.074592 | 1.084 |
| 1.058888 | 1.070258 | 1.079 |
| 1.054389 | 1.065543 | 1.074 |
| 1.049598 | 1.060486 | 1.069 |
| 1.044551 | 1.055128 | 1.063 |
| 1.039285 | 1.049508 | 1.057 |
| 1.033835 | 1.043663 | 1.051 |
| 1.028235 | 1.037633 | 1.044 |
| 1.022517 | 1.031452 | 1.038 |
| 1.016715 | 1.025157 | 1.031 |
| 1.010858 | 1.018782 | 1.024 |
| 1.004977 | 1.012359 | 1.017 |
| 0.999099 | 1.00592 | 1.01 |
| 0.993251 | 0.999495 | 1.003 |
| 0.987459 | 0.993113 | 0.996 |
| 0.981747 | 0.986801 | 0.989 |
| 0.976137 | 0.980585 | 0.982 |
| 0.97065 | 0.974488 | 0.975 |
| 0.965305 | 0.968534 | 0.969 |
| 0.960122 | 0.962743 | 0.962 |
| 0.955116 | 0.957134 | 0.956 |
| 0.950302 | 0.951725 | 0.95 |
| 0.945695 | 0.946533 | 0.945 |
| 0.941305 | 0.941571 | 0.939 |
| 0.937145 | 0.936852 | 0.934 |
| 0.933222 | 0.932389 | 0.929 |
| 0.929545 | 0.928189 | 0.924 |
| 0.92612 | 0.924263 | 0.92 |
| 0.922953 | 0.920615 | 0.916 |
| 0.920048 | 0.917253 | 0.912 |
| 0.917406 | 0.914179 | 0.909 |
| 0.91503 | 0.911397 | 0.906 |
| 0.91292 | 0.908907 | 0.903 |
| 0.911075 | 0.906709 | 0.901 |
| 0.909493 | 0.904803 | 0.899 |
| 0.908171 | 0.903187 | 0.897 |
| 0.907107 | 0.901856 | 0.895 |
| 0.906294 | 0.900806 | 0.894 |
| 0.905728 | 0.900033 | 0.893 |
| 0.905403 | 0.89953 | 0.893 |
| 0.905312 | 0.899289 | 0.893 |
| 0.905447 | 0.899304 | 0.893 |
| 0.9058 | 0.899566 | 0.893 |
| 0.906363 | 0.900065 | 0.893 |
| 0.907126 | 0.900792 | 0.894 |
| 0.908081 | 0.901736 | 0.895 |
| 0.909217 | 0.902888 | 0.897 |
| 0.910524 | 0.904236 | 0.898 |
| 0.911993 | 0.905769 | 0.9 |
| 0.913611 | 0.907475 | 0.902 |
| 0.915369 | 0.909342 | 0.904 |
| 0.917256 | 0.911359 | 0.906 |
| 0.919261 | 0.913513 | 0.908 |
| 0.921374 | 0.915792 | 0.911 |
| 0.923582 | 0.918185 | 0.914 |
| 0.925877 | 0.920679 | 0.916 |
| 0.928246 | 0.923262 | 0.919 |
| 0.93068 | 0.925922 | 0.922 |
| 0.933169 | 0.928648 | 0.925 |
| 0.935701 | 0.931429 | 0.928 |
| 0.938268 | 0.934253 | 0.931 |
| 0.94086 | 0.937109 | 0.935 |
| 0.943468 | 0.939987 | 0.938 |
| 0.946083 | 0.942876 | 0.941 |
| 0.948695 | 0.945767 | 0.944 |
| 0.951298 | 0.948651 | 0.947 |
| 0.953883 | 0.951517 | 0.951 |
| 0.956442 | 0.954358 | 0.954 |
| 0.95897 | 0.957165 | 0.957 |
| 0.961458 | 0.959931 | 0.96 |
| 0.963901 | 0.962648 | 0.963 |
| 0.966293 | 0.96531 | 0.966 |
| 0.968628 | 0.96791 | 0.969 |
| 0.970902 | 0.970442 | 0.971 |
| 0.973111 | 0.972901 | 0.974 |
| 0.975249 | 0.975283 | 0.977 |
| 0.977314 | 0.977582 | 0.979 |
| 0.979302 | 0.979795 | 0.982 |
| 0.98121 | 0.981919 | 0.984 |
| 0.983036 | 0.98395 | 0.986 |
| 0.984779 | 0.985887 | 0.988 |
| 0.986435 | 0.987726 | 0.99 |
| 0.988004 | 0.989467 | 0.992 |
| 0.989486 | 0.991108 | 0.994 |
| 0.990879 | 0.992648 | 0.995 |
| 0.992183 | 0.994087 | 0.997 |
| 0.993399 | 0.995426 | 0.998 |
| 0.994527 | 0.996664 | 1 |
| 0.995568 | 0.997802 | 1.001 |
| 0.996522 | 0.998842 | 1.002 |
| 0.997391 | 0.999784 | 1.003 |
| 0.998177 | 1.000631 | 1.004 |
| 0.998881 | 1.001383 | 1.004 |
| 0.999505 | 1.002045 | 1.005 |
| 1.000052 | 1.002617 | 1.006 |
| 1.000523 | 1.003103 | 1.006 |
| 1.000922 | 1.003505 | 1.006 |
| 1.00125 | 1.003826 | 1.007 |
| 1.001512 | 1.004071 | 1.007 |
| 1.001709 | 1.004241 | 1.007 |
| 1.001844 | 1.00434 | 1.007 |
| 1.001922 | 1.004373 | 1.007 |
| 1.001944 | 1.004343 | 1.007 |
| 1.001915 | 1.004252 | 1.006 |
| 1.001836 | 1.004106 | 1.006 |
| 1.001713 | 1.003908 | 1.006 |
| 1.001547 | 1.003662 | 1.005 |
| 1.001343 | 1.003371 | 1.005 |
| 1.001103 | 1.00304 | 1.005 |
| 1.000831 | 1.002672 | 1.004 |
| 1.00053 | 1.002271 | 1.004 |
| 1.000203 | 1.00184 | 1.003 |
| 0.999853 | 1.001384 | 1.002 |
| 0.999484 | 1.000906 | 1.002 |
| 0.999097 | 1.000409 | 1.001 |
| 0.998697 | 0.999898 | 1 |
| 0.998286 | 0.999374 | 1 |
| 0.997866 | 0.998841 | 0.999 |
| 0.997441 | 0.998303 | 0.998 |
| 0.997013 | 0.997762 | 0.998 |
| 0.996583 | 0.997221 | 0.997 |
| 0.996155 | 0.996683 | 0.997 |
| 0.995731 | 0.996151 | 0.996 |
| 0.995312 | 0.995626 | 0.995 |
| 0.9949 | 0.995111 | 0.995 |
| 0.994498 | 0.994608 | 0.994 |
| 0.994107 | 0.994119 | 0.993 |
| 0.993728 | 0.993646 | 0.993 |
| 0.993363 | 0.993191 | 0.992 |
| 0.993013 | 0.992754 | 0.992 |
| 0.992679 | 0.992338 | 0.991 |
| 0.992363 | 0.991944 | 0.991 |
| 0.992065 | 0.991572 | 0.99 |
| 0.991786 | 0.991223 | 0.99 |
| 0.991527 | 0.990899 | 0.99 |
| 0.991288 | 0.990601 | 0.989 |
| 0.99107 | 0.990327 | 0.989 |
| 0.990872 | 0.99008 | 0.989 |
| 0.990697 | 0.989859 | 0.989 |
| 0.990542 | 0.989664 | 0.988 |
| 0.990409 | 0.989495 | 0.988 |
| 0.990297 | 0.989353 | 0.988 |
| 0.990207 | 0.989236 | 0.988 |
| 0.990138 | 0.989146 | 0.988 |
| 0.990089 | 0.989081 | 0.988 |
| 0.990061 | 0.989041 | 0.988 |
| 0.990053 | 0.989025 | 0.988 |
| 0.990064 | 0.989033 | 0.988 |
| 0.990094 | 0.989064 | 0.988 |
| 0.990142 | 0.989117 | 0.988 |
| 0.990208 | 0.989191 | 0.988 |
| 0.990291 | 0.989287 | 0.988 |
| 0.99039 | 0.989402 | 0.988 |
| 0.990504 | 0.989535 | 0.989 |
| 0.990633 | 0.989686 | 0.989 |
| 0.990776 | 0.989854 | 0.989 |
| 0.990931 | 0.990037 | 0.989 |
| 0.991099 | 0.990235 | 0.989 |
| 0.991277 | 0.990446 | 0.99 |
| 0.991466 | 0.99067 | 0.99 |
| 0.991664 | 0.990905 | 0.99 |
| 0.991871 | 0.991149 | 0.991 |
| 0.992085 | 0.991403 | 0.991 |
| 0.992306 | 0.991665 | 0.991 |
| 0.992532 | 0.991933 | 0.992 |
| 0.992764 | 0.992207 | 0.992 |
| 0.992999 | 0.992486 | 0.992 |
| 0.993238 | 0.992768 | 0.993 |
| 0.993479 | 0.993054 | 0.993 |
| 0.993721 | 0.99334 | 0.993 |
| 0.993964 | 0.993628 | 0.994 |
| 0.994208 | 0.993915 | 0.994 |
| 0.994451 | 0.994201 | 0.994 |
| 0.994692 | 0.994486 | 0.995 |
| 0.994932 | 0.994768 | 0.995 |
| 0.995169 | 0.995046 | 0.995 |
| 0.995403 | 0.99532 | 0.996 |
| 0.995633 | 0.995589 | 0.996 |
| 0.995859 | 0.995853 | 0.996 |
| 0.996081 | 0.996111 | 0.996 |
| 0.996297 | 0.996363 | 0.997 |
| 0.996508 | 0.996607 | 0.997 |
| 0.996712 | 0.996844 | 0.997 |
| 0.996911 | 0.997073 | 0.998 |
| 0.997103 | 0.997294 | 0.998 |
| 0.997288 | 0.997506 | 0.998 |
| 0.997466 | 0.99771 | 0.998 |
| 0.997637 | 0.997904 | 0.998 |
| 0.997801 | 0.998089 | 0.999 |
| 0.997957 | 0.998265 | 0.999 |
| 0.998105 | 0.998432 | 0.999 |
| 0.998246 | 0.998588 | 0.999 |
| 0.998379 | 0.998736 | 0.999 |
| 0.998504 | 0.998873 | 0.999 |
| 0.998622 | 0.999001 | 1 |
| 0.998732 | 0.99912 | 1 |
| 0.998834 | 0.999229 | 1 |
| 0.998929 | 0.999329 | 1 |
| 0.999016 | 0.99942 | 1 |
| 0.999096 | 0.999502 | 1 |
| 0.999169 | 0.999576 | 1 |
| 0.999235 | 0.99964 | 1 |
| 0.999295 | 0.999697 | 1 |
| 0.999347 | 0.999746 | 1 |
| 0.999394 | 0.999787 | 1 |
| 0.999434 | 0.99982 | 1 |
| 0.999468 | 0.999847 | 1 |
| 0.999497 | 0.999867 | 1 |
| 0.99952 | 0.99988 | 1 |
| 0.999539 | 0.999888 | 1 |
| 0.999552 | 0.999889 | 1 |
| 0.999561 | 0.999886 | 1 |
| 0.999565 | 0.999877 | 1 |
| 0.999566 | 0.999864 | 1 |
| 0.999563 | 0.999846 | 1 |
| 0.999556 | 0.999824 | 1 |
| 0.999546 | 0.999799 | 1 |
| 0.999534 | 0.999771 | 1 |
| 0.999518 | 0.99974 | 1 |
| 0.999501 | 0.999706 | 1 |
| 0.999481 | 0.99967 | 1 |
| 0.99946 | 0.999632 | 1 |
| 0.999436 | 0.999592 | 1 |
| 0.999412 | 0.999551 | 1 |
| 0.999386 | 0.99951 | 1 |
| 0.99936 | 0.999467 | 0.999 |
| 0.999333 | 0.999424 | 0.999 |
| 0.999305 | 0.999381 | 0.999 |
| 0.999278 | 0.999338 | 0.999 |
| 0.99925 | 0.999296 | 0.999 |
| 0.999222 | 0.999254 | 0.999 |
| 0.999195 | 0.999213 | 0.999 |
| 0.999168 | 0.999173 | 0.999 |
| 0.999142 | 0.999134 | 0.999 |
| 0.999117 | 0.999096 | 0.999 |
| 0.999092 | 0.99906 | 0.999 |
| 0.999069 | 0.999025 | 0.999 |
| 0.999046 | 0.998992 | 0.999 |
| 0.999025 | 0.998961 | 0.999 |
| 0.999005 | 0.998932 | 0.999 |
| 0.998987 | 0.998906 | 0.999 |
| 0.99897 | 0.998881 | 0.999 |
| 0.998955 | 0.998858 | 0.999 |
| 0.998941 | 0.998838 | 0.999 |
| 0.998929 | 0.99882 | 0.999 |
| 0.998918 | 0.998804 | 0.999 |
| 0.99891 | 0.998791 | 0.999 |
| 0.998902 | 0.99878 | 0.999 |
| 0.998897 | 0.998772 | 0.999 |
| 0.998893 | 0.998765 | 0.999 |
| 0.998891 | 0.998761 | 0.999 |
| 0.998891 | 0.99876 | 0.999 |
| 0.998892 | 0.99876 | 0.999 |
| 0.998895 | 0.998763 | 0.999 |
| 0.998899 | 0.998767 | 0.999 |
| 0.998905 | 0.998774 | 0.999 |
| 0.998913 | 0.998783 | 0.999 |
| 0.998921 | 0.998794 | 0.999 |
| 0.998932 | 0.998806 | 0.999 |
| 0.998943 | 0.998821 | 0.999 |
| 0.998956 | 0.998837 | 0.999 |
| 0.99897 | 0.998854 | 0.999 |
| 0.998985 | 0.998873 | 0.999 |
| 0.999002 | 0.998894 | 0.999 |
| 0.999019 | 0.998915 | 0.999 |
| 0.999037 | 0.998938 | 0.999 |
| 0.999056 | 0.998962 | 0.999 |
| 0.999076 | 0.998987 | 0.999 |
| 0.999097 | 0.999013 | 0.999 |
| 0.999118 | 0.999039 | 0.999 |
| 0.999139 | 0.999066 | 0.999 |
| 0.999162 | 0.999094 | 0.999 |
| 0.999184 | 0.999122 | 0.999 |
| 0.999207 | 0.999151 | 0.999 |
| 0.99923 | 0.99918 | 0.999 |
| 0.999254 | 0.999209 | 0.999 |
| 0.999277 | 0.999238 | 0.999 |
| 0.999301 | 0.999268 | 0.999 |
| 0.999325 | 0.999297 | 0.999 |
| 0.999348 | 0.999326 | 0.999 |
| 0.999372 | 0.999355 | 0.999 |
| 0.999395 | 0.999383 | 0.999 |
| 0.999418 | 0.999412 | 0.999 |
| 0.999441 | 0.999439 | 0.999 |
| 0.999463 | 0.999467 | 1 |
| 0.999486 | 0.999493 | 1 |
| 0.999507 | 0.99952 | 1 |
| 0.999529 | 0.999545 | 1 |
| 0.999549 | 0.99957 | 1 |
| 0.99957 | 0.999594 | 1 |
| 0.999589 | 0.999617 | 1 |
| 0.999609 | 0.99964 | 1 |
| 0.999627 | 0.999662 | 1 |
| 0.999645 | 0.999682 | 1 |
| 0.999662 | 0.999702 | 1 |
| 0.999679 | 0.999722 | 1 |
| 0.999695 | 0.99974 | 1 |
| 0.99971 | 0.999757 | 1 |
| 0.999725 | 0.999773 | 1 |
| 0.999739 | 0.999789 | 1 |
| 0.999752 | 0.999803 | 1 |
| 0.999765 | 0.999817 | 1 |
| 0.999777 | 0.99983 | 1 |
| 0.999788 | 0.999841 | 1 |
| 0.999798 | 0.999852 | 1 |
| 0.999808 | 0.999862 | 1 |
| 0.999818 | 0.999872 | 1 |
| 0.999826 | 0.99988 | 1 |
| 0.999834 | 0.999888 | 1 |
| 0.999841 | 0.999894 | 1 |
| 0.999848 | 0.9999 | 1 |
| 0.999854 | 0.999906 | 1 |
| 0.99986 | 0.99991 | 1 |
| 0.999865 | 0.999914 | 1 |
| 0.999869 | 0.999917 | 1 |
| 0.999873 | 0.99992 | 1 |
| 0.999877 | 0.999922 | 1 |
| 0.99988 | 0.999923 | 1 |
| 0.999883 | 0.999924 | 1 |
| 0.999885 | 0.999925 | 1 |
| 0.999887 | 0.999925 | 1 |
| 0.999888 | 0.999924 | 1 |
| 0.999889 | 0.999923 | 1 |
| 0.99989 | 0.999922 | 1 |
| 0.999891 | 0.999921 | 1 |
| 0.999891 | 0.999919 | 1 |
| 0.999891 | 0.999917 | 1 |
| 0.999891 | 0.999915 | 1 |
| 0.99989 | 0.999912 | 1 |
| 0.99989 | 0.99991 | 1 |
| 0.999889 | 0.999907 | 1 |
| 0.999888 | 0.999904 | 1 |
| 0.999887 | 0.999901 | 1 |
| 0.999886 | 0.999898 | 1 |
| 0.999885 | 0.999895 | 1 |
| 0.999884 | 0.999892 | 1 |
| 0.999883 | 0.999889 | 1 |
| 0.999881 | 0.999886 | 1 |
| 0.99988 | 0.999883 | 1 |
| 0.999879 | 0.99988 | 1 |
| 0.999877 | 0.999877 | 1 |
| 0.999876 | 0.999875 | 1 |
| 0.999875 | 0.999872 | 1 |
| 0.999874 | 0.99987 | 1 |
| 0.999873 | 0.999867 | 1 |
| 0.999872 | 0.999865 | 1 |
| 0.999871 | 0.999863 | 1 |
| 0.99987 | 0.999861 | 1 |
| 0.99987 | 0.99986 | 1 |
| 0.999869 | 0.999858 | 1 |
| 0.999869 | 0.999857 | 1 |
| 0.999868 | 0.999856 | 1 |
| 0.999868 | 0.999855 | 1 |
| 0.999868 | 0.999855 | 1 |
| 0.999868 | 0.999854 | 1 |
| 0.999868 | 0.999854 | 1 |
| 0.999869 | 0.999854 | 1 |
| 0.999869 | 0.999854 | 1 |
| 0.999869 | 0.999855 | 1 |
| 0.99987 | 0.999855 | 1 |
| 0.999871 | 0.999856 | 1 |
| 0.999872 | 0.999857 | 1 |
| 0.999873 | 0.999858 | 1 |
| 0.999874 | 0.99986 | 1 |
| 0.999875 | 0.999861 | 1 |
| 0.999877 | 0.999863 | 1 |
| 0.999878 | 0.999865 | 1 |
| 0.99988 | 0.999867 | 1 |
| 0.999881 | 0.999869 | 1 |
| 0.999883 | 0.999871 | 1 |
| 0.999885 | 0.999873 | 1 |
| 0.999887 | 0.999876 | 1 |
| 0.999889 | 0.999878 | 1 |
| 0.999891 | 0.999881 | 1 |
| 0.999893 | 0.999884 | 1 |
| 0.999895 | 0.999886 | 1 |
| 0.999898 | 0.999889 | 1 |
| 0.9999 | 0.999892 | 1 |
| 0.999902 | 0.999895 | 1 |
| 0.999904 | 0.999898 | 1 |
| 0.999907 | 0.999901 | 1 |
| 0.999909 | 0.999904 | 1 |
| 0.999912 | 0.999907 | 1 |
| 0.999914 | 0.99991 | 1 |
| 0.999916 | 0.999913 | 1 |
| 0.999919 | 0.999917 | 1 |
| 0.999921 | 0.99992 | 1 |
| 0.999924 | 0.999923 | 1 |
| 0.999926 | 0.999926 | 1 |
| 0.999928 | 0.999928 | 1 |
| 0.999931 | 0.999931 | 1 |
| 0.999933 | 0.999934 | 1 |
| 0.999935 | 0.999937 | 1 |
| 0.999937 | 0.99994 | 1 |
| 0.99994 | 0.999942 | 1 |
| 0.999942 | 0.999945 | 1 |
| 0.999944 | 0.999947 | 1 |
| 0.999946 | 0.99995 | 1 |
| 0.999948 | 0.999952 | 1 |
| 0.99995 | 0.999955 | 1 |
| 0.999952 | 0.999957 | 1 |
| 0.999954 | 0.999959 | 1 |
| 0.999955 | 0.999961 | 1 |
| 0.999957 | 0.999963 | 1 |
| 0.999959 | 0.999965 | 1 |
| 0.99996 | 0.999966 | 1 |
| 0.999962 | 0.999968 | 1 |
| 0.999963 | 0.99997 | 1 |
| 0.999965 | 0.999971 | 1 |
| 0.999966 | 0.999973 | 1 |
| 0.999967 | 0.999974 | 1 |
| 0.999968 | 0.999975 | 1 |
| 0.99997 | 0.999976 | 1 |
| 0.999971 | 0.999977 | 1 |
| 0.999972 | 0.999978 | 1 |
| 0.999973 | 0.999979 | 1 |
| 0.999974 | 0.99998 | 1 |
| 0.999974 | 0.999981 | 1 |
| 0.999975 | 0.999981 | 1 |
| 0.999976 | 0.999982 | 1 |
| 0.999977 | 0.999983 | 1 |
| 0.999977 | 0.999983 | 1 |
| 0.999978 | 0.999983 | 1 |
| 0.999978 | 0.999984 | 1 |

PID:

| 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.000634 | 0 |
| 0 | 0.004815 | 0 |
| 0.000634 | 0.015027 | 0 |
| 0.002127 | 0.032904 | 0 |
| 0.004815 | 0.059119 | 0 |
| 0.009039 | 0.093663 | 0.002 |
| 0.015027 | 0.136048 | 0.009 |
| 0.022947 | 0.185449 | 0.025 |
| 0.032904 | 0.240819 | 0.048 |
| 0.044956 | 0.300973 | 0.078 |
| 0.059119 | 0.364658 | 0.115 |
| 0.075371 | 0.430599 | 0.157 |
| 0.093663 | 0.497548 | 0.203 |
| 0.113921 | 0.564308 | 0.253 |
| 0.136048 | 0.629768 | 0.306 |
| 0.159933 | 0.692915 | 0.36 |
| 0.185449 | 0.752855 | 0.417 |
| 0.212459 | 0.808817 | 0.474 |
| 0.240819 | 0.860164 | 0.531 |
| 0.270375 | 0.906393 | 0.587 |
| 0.300973 | 0.947135 | 0.642 |
| 0.332454 | 0.982154 | 0.696 |
| 0.364658 | 1.011336 | 0.747 |
| 0.397426 | 1.034687 | 0.796 |
| 0.430599 | 1.052321 | 0.842 |
| 0.464024 | 1.064447 | 0.884 |
| 0.497548 | 1.071362 | 0.924 |
| 0.531023 | 1.073434 | 0.959 |
| 0.564308 | 1.071094 | 0.991 |
| 0.597266 | 1.064817 | 1.019 |
| 0.629768 | 1.055113 | 1.044 |
| 0.661689 | 1.042515 | 1.064 |
| 0.692915 | 1.027566 | 1.081 |
| 0.723337 | 1.010807 | 1.094 |
| 0.752855 | 0.992767 | 1.103 |
| 0.781376 | 0.973957 | 1.11 |
| 0.808817 | 0.954857 | 1.113 |
| 0.835102 | 0.935913 | 1.113 |
| 0.860164 | 0.917531 | 1.11 |
| 0.883944 | 0.90007 | 1.105 |
| 0.906393 | 0.883842 | 1.098 |
| 0.927468 | 0.869109 | 1.089 |
| 0.947135 | 0.856081 | 1.079 |
| 0.96537 | 0.844918 | 1.067 |
| 0.982154 | 0.835728 | 1.054 |
| 0.997477 | 0.828575 | 1.04 |
| 1.011336 | 0.823474 | 1.026 |
| 1.023736 | 0.820402 | 1.012 |
| 1.034687 | 0.819295 | 0.997 |
| 1.044208 | 0.820059 | 0.982 |
| 1.052321 | 0.822567 | 0.968 |
| 1.059056 | 0.826671 | 0.955 |
| 1.064447 | 0.832203 | 0.942 |
| 1.068534 | 0.83898 | 0.929 |
| 1.071362 | 0.846809 | 0.918 |
| 1.072978 | 0.855493 | 0.908 |
| 1.073434 | 0.864833 | 0.899 |
| 1.072787 | 0.874633 | 0.891 |
| 1.071094 | 0.884702 | 0.884 |
| 1.068416 | 0.894861 | 0.878 |
| 1.064817 | 0.904941 | 0.874 |
| 1.06036 | 0.914789 | 0.871 |
| 1.055113 | 0.924266 | 0.869 |
| 1.049142 | 0.933253 | 0.868 |
| 1.042515 | 0.941649 | 0.869 |
| 1.035301 | 0.949369 | 0.87 |
| 1.027566 | 0.956349 | 0.872 |
| 1.019379 | 0.962546 | 0.876 |
| 1.010807 | 0.967929 | 0.88 |
| 1.001915 | 0.972491 | 0.884 |
| 0.992767 | 0.976234 | 0.89 |
| 0.983428 | 0.979181 | 0.896 |
| 0.973957 | 0.981362 | 0.902 |
| 0.964414 | 0.982823 | 0.909 |
| 0.954857 | 0.983617 | 0.916 |
| 0.945339 | 0.983805 | 0.923 |
| 0.935913 | 0.983455 | 0.931 |
| 0.926628 | 0.982638 | 0.938 |
| 0.917531 | 0.981428 | 0.945 |
| 0.908665 | 0.979901 | 0.952 |
| 0.90007 | 0.978131 | 0.959 |
| 0.891785 | 0.97619 | 0.966 |
| 0.883842 | 0.974147 | 0.972 |
| 0.876275 | 0.972069 | 0.978 |
| 0.869109 | 0.970014 | 0.984 |
| 0.862371 | 0.968038 | 0.989 |
| 0.856081 | 0.966188 | 0.994 |
| 0.850259 | 0.964505 | 0.998 |
| 0.844918 | 0.963024 | 1.002 |
| 0.840071 | 0.961772 | 1.005 |
| 0.835728 | 0.960769 | 1.008 |
| 0.831895 | 0.960029 | 1.01 |
| 0.828575 | 0.959559 | 1.012 |
| 0.825769 | 0.959359 | 1.013 |
| 0.823474 | 0.959426 | 1.014 |
| 0.821688 | 0.959748 | 1.015 |
| 0.820402 | 0.960313 | 1.015 |
| 0.819608 | 0.961103 | 1.015 |
| 0.819295 | 0.962095 | 1.015 |
| 0.819451 | 0.963268 | 1.014 |
| 0.820059 | 0.964595 | 1.013 |
| 0.821103 | 0.96605 | 1.012 |
| 0.822567 | 0.967606 | 1.01 |
| 0.824429 | 0.969235 | 1.009 |
| 0.826671 | 0.970913 | 1.007 |
| 0.829269 | 0.972612 | 1.006 |
| 0.832203 | 0.974309 | 1.004 |
| 0.835447 | 0.975981 | 1.002 |
| 0.83898 | 0.977609 | 1 |
| 0.842775 | 0.979173 | 0.999 |
| 0.846809 | 0.980659 | 0.997 |
| 0.851057 | 0.982053 | 0.995 |
| 0.855493 | 0.983345 | 0.994 |
| 0.860094 | 0.984526 | 0.992 |
| 0.864833 | 0.985593 | 0.991 |
| 0.869687 | 0.98654 | 0.99 |
| 0.874633 | 0.987369 | 0.989 |
| 0.879645 | 0.98808 | 0.988 |
| 0.884702 | 0.988677 | 0.987 |
| 0.889781 | 0.989164 | 0.987 |
| 0.894861 | 0.98955 | 0.986 |
| 0.899921 | 0.98984 | 0.986 |
| 0.904941 | 0.990045 | 0.986 |
| 0.909903 | 0.990173 | 0.986 |
| 0.914789 | 0.990235 | 0.986 |
| 0.919582 | 0.990241 | 0.986 |
| 0.924266 | 0.990202 | 0.986 |
| 0.928828 | 0.990128 | 0.987 |
| 0.933253 | 0.990028 | 0.987 |
| 0.937531 | 0.989913 | 0.988 |
| 0.941649 | 0.989791 | 0.989 |
| 0.945597 | 0.98967 | 0.989 |
| 0.949369 | 0.989558 | 0.99 |
| 0.952955 | 0.989461 | 0.991 |
| 0.956349 | 0.989385 | 0.992 |
| 0.959548 | 0.989334 | 0.993 |
| 0.962546 | 0.989311 | 0.994 |
| 0.96534 | 0.98932 | 0.994 |
| 0.967929 | 0.989362 | 0.995 |
| 0.970313 | 0.989438 | 0.996 |
| 0.972491 | 0.989547 | 0.997 |
| 0.974464 | 0.98969 | 0.998 |
| 0.976234 | 0.989864 | 0.998 |
| 0.977805 | 0.990067 | 0.999 |
| 0.979181 | 0.990298 | 1 |
| 0.980364 | 0.990553 | 1 |
| 0.981362 | 0.990829 | 1.001 |
| 0.982179 | 0.991122 | 1.001 |
| 0.982823 | 0.991429 | 1.002 |
| 0.9833 | 0.991746 | 1.002 |
| 0.983617 | 0.99207 | 1.002 |
| 0.983782 | 0.992397 | 1.002 |
| 0.983805 | 0.992724 | 1.003 |
| 0.983693 | 0.993047 | 1.003 |
| 0.983455 | 0.993364 | 1.003 |
| 0.9831 | 0.993671 | 1.003 |
| 0.982638 | 0.993967 | 1.003 |
| 0.982077 | 0.994249 | 1.003 |
| 0.981428 | 0.994517 | 1.003 |
| 0.9807 | 0.994768 | 1.002 |
| 0.979901 | 0.995001 | 1.002 |
| 0.979042 | 0.995217 | 1.002 |
| 0.978131 | 0.995415 | 1.002 |
| 0.977177 | 0.995594 | 1.002 |
| 0.97619 | 0.995755 | 1.002 |
| 0.975177 | 0.9959 | 1.001 |
| 0.974147 | 0.996028 | 1.001 |
| 0.973109 | 0.99614 | 1.001 |
| 0.972069 | 0.996238 | 1.001 |
| 0.971035 | 0.996323 | 1 |
| 0.970014 | 0.996397 | 1 |
| 0.969013 | 0.99646 | 1 |
| 0.968038 | 0.996515 | 1 |
| 0.967094 | 0.996562 | 1 |
| 0.966188 | 0.996604 | 0.999 |
| 0.965323 | 0.996641 | 0.999 |
| 0.964505 | 0.996675 | 0.999 |
| 0.963737 | 0.996707 | 0.999 |
| 0.963024 | 0.996738 | 0.999 |
| 0.962368 | 0.99677 | 0.999 |
| 0.961772 | 0.996803 | 0.999 |
| 0.961239 | 0.996837 | 0.999 |
| 0.960769 | 0.996875 | 0.999 |
| 0.960366 | 0.996915 | 0.999 |
| 0.960029 | 0.996958 | 0.999 |
| 0.95976 | 0.997005 | 0.999 |
| 0.959559 | 0.997056 | 0.999 |
| 0.959426 | 0.99711 | 0.999 |
| 0.959359 | 0.997167 | 0.999 |
| 0.95936 | 0.997229 | 0.999 |
| 0.959426 | 0.997293 | 0.999 |
| 0.959556 | 0.99736 | 0.999 |
| 0.959748 | 0.997429 | 0.999 |
| 0.960002 | 0.9975 | 0.999 |
| 0.960313 | 0.997572 | 0.999 |
| 0.960681 | 0.997646 | 0.999 |
| 0.961103 | 0.99772 | 1 |
| 0.961575 | 0.997794 | 1 |
| 0.962095 | 0.997867 | 1 |
| 0.96266 | 0.99794 | 1 |
| 0.963268 | 0.998011 | 1 |
| 0.963913 | 0.998081 | 1 |
| 0.964595 | 0.998149 | 1 |
| 0.965308 | 0.998214 | 1 |
| 0.96605 | 0.998277 | 1 |
| 0.966817 | 0.998337 | 1 |
| 0.967606 | 0.998394 | 1 |
| 0.968413 | 0.998448 | 1 |
| 0.969235 | 0.998499 | 1 |
| 0.97007 | 0.998547 | 1 |
| 0.970913 | 0.998592 | 1 |
| 0.971761 | 0.998634 | 1 |
| 0.972612 | 0.998673 | 1 |
| 0.973462 | 0.998709 | 1 |
| 0.974309 | 0.998743 | 1 |
| 0.97515 | 0.998775 | 1 |
| 0.975981 | 0.998804 | 1 |
| 0.976802 | 0.998831 | 1 |
| 0.977609 | 0.998857 | 1 |
| 0.9784 | 0.998881 | 1 |
| 0.979173 | 0.998903 | 1 |
| 0.979927 | 0.998924 | 1 |
| 0.980659 | 0.998945 | 1 |
| 0.981368 | 0.998965 | 1 |
| 0.982053 | 0.998984 | 1 |
| 0.982712 | 0.999002 | 1 |
| 0.983345 | 0.999021 | 1 |
| 0.98395 | 0.999039 | 1 |
| 0.984526 | 0.999057 | 1 |
| 0.985074 | 0.999075 | 1 |
| 0.985593 | 0.999093 | 1 |
| 0.986081 | 0.999111 | 1 |
| 0.98654 | 0.99913 | 1 |
| 0.986969 | 0.999149 | 1 |
| 0.987369 | 0.999168 | 1 |
| 0.987739 | 0.999187 | 1 |
| 0.98808 | 0.999206 | 1 |
| 0.988392 | 0.999226 | 1 |
| 0.988677 | 0.999245 | 1 |
| 0.988934 | 0.999265 | 1 |
| 0.989164 | 0.999284 | 1 |
| 0.989369 | 0.999304 | 1 |
| 0.98955 | 0.999323 | 1 |
| 0.989706 | 0.999342 | 1 |
| 0.98984 | 0.999361 | 1 |
| 0.989953 | 0.99938 | 1 |
| 0.990045 | 0.999398 | 1 |
| 0.990118 | 0.999416 | 1 |
| 0.990173 | 0.999434 | 1 |
| 0.990212 | 0.99945 | 1 |
| 0.990235 | 0.999467 | 1 |
| 0.990244 | 0.999483 | 1 |
| 0.990241 | 0.999498 | 1 |
| 0.990227 | 0.999513 | 1 |
| 0.990202 | 0.999527 | 1 |
| 0.990169 | 0.99954 | 1 |
| 0.990128 | 0.999553 | 1 |
| 0.99008 | 0.999566 | 1 |
| 0.990028 | 0.999577 | 1 |
| 0.989972 | 0.999589 | 1 |
| 0.989913 | 0.999599 | 1 |
| 0.989852 | 0.99961 | 1 |
| 0.989791 | 0.999619 | 1 |
| 0.98973 | 0.999629 | 1 |
| 0.98967 | 0.999638 | 1 |
| 0.989613 | 0.999646 | 1 |
| 0.989558 | 0.999655 | 1 |
| 0.989508 | 0.999662 | 1 |
| 0.989461 | 0.99967 | 1 |
| 0.98942 | 0.999677 | 1 |
| 0.989385 | 0.999685 | 1 |
| 0.989356 | 0.999692 | 1 |
| 0.989334 | 0.999699 | 1 |
| 0.989319 | 0.999705 | 1 |
| 0.989311 | 0.999712 | 1 |
| 0.989312 | 0.999718 | 1 |
| 0.98932 | 0.999725 | 1 |
| 0.989337 | 0.999731 | 1 |
| 0.989362 | 0.999737 | 1 |
| 0.989396 | 0.999743 | 1 |
| 0.989438 | 0.999749 | 1 |
| 0.989488 | 0.999755 | 1 |
| 0.989547 | 0.999761 | 1 |
| 0.989614 | 0.999767 | 1 |
| 0.98969 | 0.999773 | 1 |
| 0.989773 | 0.999779 | 1 |
| 0.989864 | 0.999784 | 1 |
| 0.989962 | 0.99979 | 1 |
| 0.990067 | 0.999796 | 1 |
| 0.990179 | 0.999801 | 1 |
| 0.990298 | 0.999806 | 1 |
| 0.990423 | 0.999812 | 1 |
| 0.990553 | 0.999817 | 1 |
| 0.990688 | 0.999822 | 1 |
| 0.990829 | 0.999827 | 1 |
| 0.990973 | 0.999831 | 1 |
| 0.991122 | 0.999836 | 1 |
| 0.991274 | 0.99984 | 1 |
| 0.991429 | 0.999845 | 1 |
| 0.991587 | 0.999849 | 1 |
| 0.991746 | 0.999853 | 1 |
| 0.991908 | 0.999857 | 1 |
| 0.99207 | 0.999861 | 1 |
| 0.992234 | 0.999865 | 1 |
| 0.992397 | 0.999868 | 1 |
| 0.992561 | 0.999872 | 1 |
| 0.992724 | 0.999875 | 1 |
| 0.992886 | 0.999878 | 1 |
| 0.993047 | 0.999881 | 1 |
| 0.993206 | 0.999884 | 1 |
| 0.993364 | 0.999887 | 1 |
| 0.993519 | 0.99989 | 1 |
| 0.993671 | 0.999893 | 1 |
| 0.993821 | 0.999895 | 1 |
| 0.993967 | 0.999898 | 1 |
| 0.99411 | 0.9999 | 1 |
| 0.994249 | 0.999903 | 1 |
| 0.994385 | 0.999905 | 1 |
| 0.994517 | 0.999907 | 1 |
| 0.994644 | 0.999909 | 1 |
| 0.994768 | 0.999912 | 1 |
| 0.994887 | 0.999914 | 1 |
| 0.995001 | 0.999916 | 1 |
| 0.995111 | 0.999918 | 1 |
| 0.995217 | 0.99992 | 1 |
| 0.995318 | 0.999922 | 1 |
| 0.995415 | 0.999924 | 1 |
| 0.995506 | 0.999925 | 1 |
| 0.995594 | 0.999927 | 1 |
| 0.995677 | 0.999929 | 1 |
| 0.995755 | 0.999931 | 1 |
| 0.99583 | 0.999933 | 1 |
| 0.9959 | 0.999934 | 1 |
| 0.995966 | 0.999936 | 1 |
| 0.996028 | 0.999938 | 1 |
| 0.996086 | 0.999939 | 1 |
| 0.99614 | 0.999941 | 1 |
| 0.996191 | 0.999942 | 1 |
| 0.996238 | 0.999944 | 1 |
| 0.996282 | 0.999945 | 1 |
| 0.996323 | 0.999947 | 1 |
| 0.996361 | 0.999948 | 1 |
| 0.996397 | 0.99995 | 1 |
| 0.99643 | 0.999951 | 1 |
| 0.99646 | 0.999952 | 1 |
| 0.996488 | 0.999953 | 1 |
| 0.996515 | 0.999955 | 1 |
| 0.996539 | 0.999956 | 1 |
| 0.996562 | 0.999957 | 1 |
| 0.996583 | 0.999958 | 1 |
| 0.996604 | 0.999959 | 1 |
| 0.996623 | 0.99996 | 1 |
| 0.996641 | 0.999961 | 1 |
| 0.996658 | 0.999962 | 1 |
| 0.996675 | 0.999963 | 1 |
| 0.996691 | 0.999964 | 1 |
| 0.996707 | 0.999965 | 1 |
| 0.996723 | 0.999966 | 1 |
| 0.996738 | 0.999967 | 1 |
| 0.996754 | 0.999968 | 1 |
| 0.99677 | 0.999968 | 1 |
| 0.996786 | 0.999969 | 1 |
| 0.996803 | 0.99997 | 1 |
| 0.99682 | 0.999971 | 1 |
| 0.996837 | 0.999971 | 1 |
| 0.996856 | 0.999972 | 1 |
| 0.996875 | 0.999973 | 1 |
| 0.996894 | 0.999973 | 1 |
| 0.996915 | 0.999974 | 1 |
| 0.996936 | 0.999975 | 1 |
| 0.996958 | 0.999975 | 1 |
| 0.996981 | 0.999976 | 1 |
| 0.997005 | 0.999977 | 1 |
| 0.99703 | 0.999977 | 1 |
| 0.997056 | 0.999978 | 1 |
| 0.997082 | 0.999978 | 1 |
| 0.99711 | 0.999979 | 1 |
| 0.997138 | 0.999979 | 1 |
| 0.997167 | 0.99998 | 1 |
| 0.997198 | 0.99998 | 1 |
| 0.997229 | 0.999981 | 1 |
| 0.99726 | 0.999981 | 1 |
| 0.997293 | 0.999982 | 1 |
| 0.997326 | 0.999982 | 1 |
| 0.99736 | 0.999983 | 1 |
| 0.997394 | 0.999983 | 1 |
| 0.997429 | 0.999984 | 1 |
| 0.997464 | 0.999984 | 1 |
| 0.9975 | 0.999984 | 1 |
| 0.997536 | 0.999985 | 1 |
| 0.997572 | 0.999985 | 1 |
| 0.997609 | 0.999986 | 1 |
| 0.997646 | 0.999986 | 1 |
| 0.997683 | 0.999986 | 1 |
| 0.99772 | 0.999987 | 1 |
| 0.997757 | 0.999987 | 1 |
| 0.997794 | 0.999987 | 1 |
| 0.997831 | 0.999988 | 1 |
| 0.997867 | 0.999988 | 1 |
| 0.997904 | 0.999988 | 1 |
| 0.99794 | 0.999989 | 1 |
| 0.997976 | 0.999989 | 1 |
| 0.998011 | 0.999989 | 1 |
| 0.998046 | 0.999989 | 1 |
| 0.998081 | 0.99999 | 1 |
| 0.998115 | 0.99999 | 1 |
| 0.998149 | 0.99999 | 1 |
| 0.998182 | 0.999991 | 1 |
| 0.998214 | 0.999991 | 1 |
| 0.998246 | 0.999991 | 1 |
| 0.998277 | 0.999991 | 1 |
| 0.998307 | 0.999991 | 1 |
| 0.998337 | 0.999992 | 1 |
| 0.998366 | 0.999992 | 1 |
| 0.998394 | 0.999992 | 1 |
| 0.998421 | 0.999992 | 1 |
| 0.998448 | 0.999992 | 1 |
| 0.998474 | 0.999993 | 1 |
| 0.998499 | 0.999993 | 1 |
| 0.998523 | 0.999993 | 1 |
| 0.998547 | 0.999993 | 1 |
| 0.99857 | 0.999993 | 1 |
| 0.998592 | 0.999994 | 1 |
| 0.998613 | 0.999994 | 1 |
| 0.998634 | 0.999994 | 1 |
| 0.998654 | 0.999994 | 1 |
| 0.998673 | 0.999994 | 1 |
| 0.998692 | 0.999994 | 1 |
| 0.998709 | 0.999994 | 1 |
| 0.998727 | 0.999995 | 1 |
| 0.998743 | 0.999995 | 1 |
| 0.998759 | 0.999995 | 1 |
| 0.998775 | 0.999995 | 1 |
| 0.99879 | 0.999995 | 1 |
| 0.998804 | 0.999995 | 1 |
| 0.998818 | 0.999995 | 1 |
| 0.998831 | 0.999995 | 1 |
| 0.998844 | 0.999996 | 1 |
| 0.998857 | 0.999996 | 1 |
| 0.998869 | 0.999996 | 1 |
| 0.998881 | 0.999996 | 1 |
| 0.998892 | 0.999996 | 1 |
| 0.998903 | 0.999996 | 1 |
| 0.998914 | 0.999996 | 1 |
| 0.998924 | 0.999996 | 1 |
| 0.998935 | 0.999996 | 1 |
| 0.998945 | 0.999997 | 1 |
| 0.998955 | 0.999997 | 1 |
| 0.998965 | 0.999997 | 1 |
| 0.998974 | 0.999997 | 1 |
| 0.998984 | 0.999997 | 1 |
| 0.998993 | 0.999997 | 1 |
| 0.999002 | 0.999997 | 1 |
| 0.999011 | 0.999997 | 1 |
| 0.999021 | 0.999997 | 1 |
| 0.99903 | 0.999997 | 1 |
| 0.999039 | 0.999997 | 1 |
| 0.999048 | 0.999997 | 1 |
| 0.999057 | 0.999997 | 1 |
| 0.999066 | 0.999997 | 1 |
| 0.999075 | 0.999998 | 1 |
| 0.999084 | 0.999998 | 1 |
| 0.999093 | 0.999998 | 1 |
| 0.999102 | 0.999998 | 1 |
| 0.999111 | 0.999998 | 1 |
| 0.999121 | 0.999998 | 1 |
| 0.99913 | 0.999998 | 1 |
| 0.999139 | 0.999998 | 1 |
| 0.999149 | 0.999998 | 1 |
| 0.999158 | 0.999998 | 1 |
| 0.999168 | 0.999998 | 1 |
| 0.999177 | 0.999998 | 1 |
| 0.999187 | 0.999998 | 1 |
| 0.999196 | 0.999998 | 1 |
| 0.999206 | 0.999998 | 1 |
| 0.999216 | 0.999998 | 1 |
| 0.999226 | 0.999998 | 1 |
| 0.999235 | 0.999998 | 1 |
| 0.999245 | 0.999998 | 1 |
| 0.999255 | 0.999998 | 1 |
| 0.999265 | 0.999999 | 1 |
| 0.999275 | 0.999999 | 1 |
| 0.999284 | 0.999999 | 1 |
| 0.999294 | 0.999999 | 1 |
| 0.999304 | 0.999999 | 1 |
| 0.999313 | 0.999999 | 1 |
| 0.999323 | 0.999999 | 1 |
| 0.999333 | 0.999999 | 1 |
| 0.999342 | 0.999999 | 1 |
| 0.999352 | 0.999999 | 1 |
| 0.999361 | 0.999999 | 1 |
| 0.999371 | 0.999999 | 1 |
| 0.99938 | 0.999999 | 1 |
| 0.999389 | 0.999999 | 1 |
| 0.999398 | 0.999999 | 1 |
| 0.999407 | 0.999999 | 1 |
| 0.999416 | 0.999999 | 1 |
| 0.999425 | 0.999999 | 1 |